**询 价 公 告**

 根据《中华人民共和国政府采购法》规定，经有关部门核准，决定就**飞利浦IU22彩超3年保修项目**进行询价。具体询价事项如下：

一、采购项目：**飞利浦IU22彩超3年保修**。

二、询价供应商必须具备独立法人资格，服务供应商需提供原厂保修，具有医疗设备维修资质，并保证维修人员可提供有效的飞利浦原厂认证的维修资质证明。

三、询价文件发放时间、地点：2018年4月9日至2018年4月11日，上午8：30 – 11：30，下午：13：30 – 16：00（节假日除外），在绍兴市上虞第二人民医院设备信息科发放，逾期不再受理（绍兴市上虞区崧厦镇百崧路328号门诊2楼）。

四、联系人员及电话：俞先生 15381692968；

五、询价地点、截标时间及开标时间：询价地点：绍兴市上虞第二人民医院（绍兴市上虞区崧厦镇百崧路328号急诊4楼）；询价截止时间：2018年4月13日14时00分；开标时间：2018年4月13日14时00分。

六、**领取询价文件时必须携带营业执照副本原件及复印件（加盖单位公章），提供相关证明文件（详见附表）。**

七、本次招标活动由绍兴市上虞第二人民医院监督办实施监督。

绍兴市上虞第二人民医院

2018年4月9日

**附表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 | 货物或服务名称 | 主要技术及规格要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  | 飞利浦IU22三年维保 | 1. 保修设备：飞利浦IU22彩超一台

二、保修要求：1、保修服务期：3年2、服务供应商需提供原厂保修，具有医疗设备维修资质，并保证维修人员可提供有效的飞利浦原厂认证的维修资质证明3、保修范围内设备的预防性维护、校准每年≥2次4、保修期内包括所有维修人工费及零配件5、提供800或400免费服务电话6、服务期内，对机器出现的任何故障予以**全免费维修**，确保机器正常使用，保修期内最多可更换6个备件；6个备件中探头的更换最多任意更换3根，服务供应商保证在维修机器时所更换的备件均为**飞利浦原装备件，**所更换的零部件必须合法进口报关7、保修响应时间：接到医院故障通知时随叫随应，全天候电话响应，工程师应在24小时内到达现场，48小时之内完成大维修（包括节假日）。8、服务期内，服务商在维修更换配件时若引发医院彩超其他新故障时，由服务商自行解决故障及配件，全部费用由服务商支付9、服务供应商保证在保修期内，机器的全年正常开机率达**90%**以上，必要时提供备用机器10、保修范围内设备的质量保证：保证维修后设备性能符合国家质量标准11、保修期内因维修产生的额外计量检定费用由服务商承担12、每次维修后应提供一份维修报告，写明维修内容和更换零配件的名称及其价格，由使用科室工作人员和设备科分管工程师签字确认后，交设备科备案三、付款方式：保修期起始后3月内，按年结算，逐年支付 | 1 |  |  |
| 总计：（大写 ）： 小写：￥ 元联系人：俞先生 联系电话：15381692968备注：严格按照以上参数评标，提供原厂保修证明及授权书。 |