## （附件一）202001检验及病理部分医用耗材招标物资清单
附件一：
202001检验及病理部分医用耗材招标物资清单
标段号 | 序号 | 品名 | 厂家 （品牌） | 规格型号 | 单位 | 预期用量系数 | 备注
标段1 | 101 | G8洗脱缓冲液1 |  | 800ml | 盒 | 23 | 适用于HLC-723 G8全自动糖化血红蛋白分析仪
| 102 | G8洗脱缓冲液2 |  | 800ml | 盒 | 11
| 103 | G8洗脱缓冲液3 |  | 800ml | 盒 | 5
| 104 | 糖化血红蛋白检测试剂盒（溶血洗净液) |  | 2L | 盒 | 22
| 105 | 糖化血红蛋白检测试剂盒（层析柱) |  | 1根 | 根 | 1
| 106 | 糖化血红蛋白检测试剂盒（过滤网) |  | 5片/袋 | 盒 | 2
标段2 | 201 | 尿液分析试纸条(H12-800MA) |  | 100T | 筒 | 380 | 适用于迪瑞FUS-2000、FUS-100/H-800全自动尿液分析系统
| 202 | 尿沉渣鞘液 |  | 15L | 桶 | 35
| 203 | 尿沉渣清洗液 |  | 500ml | 瓶 | 2
| 204 | 调焦液 |  | 125ml | 瓶 | 4
| 205 | 浓缩清洗液 |  | 200ml | 瓶 | 2
| 206 | 尿沉渣标准液 |  | 125ml | 瓶 | 2
标段3 | 301 | 一次性标本采集器 |  | 100T/盒 | 盒 | 110 | 适用于丽拓LTS-100大便分析仪
| 302 | 自动玻片套件 |  | 30T/盒 | 盒 | 154
| 303 | 清洗液 |  | 10L/桶 | 桶 | 10
| 304 | 便隐血（FOB）检测试剂盒（免疫层析法） |  | 50T/盒 | 盒 | 102
| 305 | 样本稀释液 |  | 10L/桶 | 桶 | 6
标段4 | 401 | 阴道炎六联检测试剂盒 |  |  | T | 10400 | 1、适用于青岛华晶HJ-500分泌物分析工作站；2、试剂价格包含项目检测时所需清洗液等相关耗材。
| 402 | 体液标本专用检测玻片 |  |  | 片 | 8200
标段5 | 501 | 生化分析仪用清洗液CD80 |  | 2L | 瓶 | 54 | 适用于迈瑞BS-1800全自动生化分析仪
| 502 | 电解质模块(ISE)清洗液 |  | 2×100mL | 盒 | 2
| 503 | 电解质样本稀释液 |  | 1×2L | 盒 | 40
| 504 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液（离子选择电极法） |  | 高水平：1×100mL 低水平：1×100mL | 盒 | 1
标段6 | 601 | 血清淀粉样蛋白A |  |  | T | 3400 | 1、适用于干式荧光免疫分析仪AFS2000A；2、试剂价格包含项目检测时所需清洗液、反应杯、定标液及配套质控品等相关耗材。
标段7 | 701 | 电解质标准液（低值）（进口） |  | 4×100mL | 盒 | 0.5 | 适用于贝克曼AU-5800全自动生化分析仪
| 702 | 电解质标准液（高值）（进口） |  | 4×100mL | 盒 | 0.5
| 703 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液（进口） |  | 4×2000mL | 盒 | 6
| 704 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液（进口） |  | 4×1000mL | 盒 | 1
| 705 | AU生化分析系统专用试剂-电解质缓冲液（进口） |  | 4×2000mL | 箱 | 5
| 706 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液（进口） |  | 6×2L | 箱 | 12
| 707 | 多项复合质控品（进口） |  | 3×20mL | 盒 | 32
标段8 | 801 | 凝血酶原测定试剂盒PT |  | 10×4mL | 盒 | 47 | 适用于希森美康CA-系列血凝分析仪。
| 802 | 凝血酶测定试剂盒TT |  | 10×5mL+50ml*1 | 盒 | 38
| 803 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒APTT |  | 10×2mL | 盒 | 860
| 804 | 纤维蛋白原测定试剂Fbg |  | 10×5mL | 盒 | 43
| 805 | 氯化钙 |  | 10×15mL | 盒 | 6
| 806 | 缓冲液 |  | 10×15mL | 盒 | 10
| 807 | D-二聚体测定试剂盒 |  | 600T | 盒 | 26
| 808 | CA清洗液Ⅰ |  | 50×1mL | 盒 | 600
| 809 | 血凝质控品(正常值） |  | 10×1mL | 盒 | 100
| 810 | 血凝质控品(异常值） |  | 10×1mL | 盒 | 100
| 811 | CA反应杯CA1500 |  |  | 只 | 79800
标段9 | 901 | 革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒（比色法） |  | 25测试/盒 | 盒 | 2 | 适用于VIEK2 Compact全自动微生物鉴定药敏分析系统
| 902 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 |  | 20测试/盒 | 盒 | 10
| 903 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 |  | 20测试/盒 | 盒 | 2
| 904 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 |  | 20测试/盒 | 盒 | 6
| 905 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 |  | 20测试/盒 | 盒 | 1
| 906 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 |  | 10测试/盒 | 盒 | 1
| 907 | 酵母菌鉴定卡 |  | 20测试/盒 | 盒 | 1
| 908 | 严格厌氧菌药敏试剂盒（比色法） |  | 10测试/盒 | 盒 | 1
| 909 | 一次性悬浮液无菌管 |  | 2000支/盒 | 盒 | 1
| 910 | 稀释液（实验室用） |  | 500ml | 瓶 | 5
| 911 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N334 |  | 20测试/盒 | 盒 | 4
| 912 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335 |  | 20测试/盒 | 盒 | 2
| 913 | 革兰阳性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-P639 |  | 20测试/盒 | 盒 | 6
| 914 | 链球菌和肺炎球菌药敏试剂盒（比浊法）ATB STREP CLSI （12） |  | 10测试/盒 | 盒 | 1
标段10 | 1001 | 需氧微生物培养瓶 |  |  | 只 | 700 | 适用于BACT/ALERT 3D 60血培养仪
| 1002 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 |  |  | 只 | 700
标段11 | 1101 | β-人绒毛膜促进性激素测定试剂盒 |  |  | T | 9030 | 1.适用于Jet-istar3000全自动免疫分析系统；2.试剂价格包含项目检测时所需清洗液、反应杯、定标液等相关耗材。
| 1102 | C-反应蛋白检测试剂盒 |  |  | T | 68000
| 1103 | HBP肝素结合蛋白 |  |  | T | 2000
标段12 | 1201 | 肌钙蛋白 |  |  | T | 6000 | 1.适用于普门eCL8000电化学发光分析仪；2.试剂价格包含项目检测时所需清洗液、反应杯、定标液，以及配套质控品等相关耗材。
| 1202 | NT-ProBNP |  |  | T | 2740
| 1203 | 急诊NT-ProBNP |  |  | T | 2760
| 1204 | 肌红蛋白 |  |  | T | 6000
| 1205 | 肌酸激酶同工酶 |  |  | T | 6000
| 1206 | 白介素6 |  |  | T | 1000
标段13 | 1301 | ABO/RhD血型定型检测卡 |  |  | T | 6660 | 1、适用于ZJWT-4100自动血库系统；2、试剂价格包含项目检测时所需清洗液、低吸附吸头等相关耗材。
| 1302 | ABO/RhD血型抗原检测卡 |  |  | T | 1920
| 1303 | 抗人球蛋白检测卡（不规则抗体筛查） |  |  | T | 600
| 1304 | Rh血型分型检测卡 |  |  | T | 100
| 1305 | ABO血型定型红细胞试剂 |  | 10mL×3支/盒 | 盒 | 15
| 1306 | 不规则抗体筛选红细胞试剂 |  | 5 mL×3支/盒 | 盒 | 8
| 1307 | ABO血型反定型、不完全抗体筛查质控品 |  | 3ml×5支 | 盒 | 5
标段14 | 1401 | 降钙素原定量检测试剂盒PCT |  |  | T | 4800 | 1.适用于Pylon Core型循环增强荧光分析仪；2.试剂价格包含项目检测时所需清洗液、反应杯、定标液等相关耗材。
标段15 | 1501 | 血气分析包（75人次） |  |  | T | 2475 | 适用于GEM Premier系列血气分析仪
| 1502 | 血气分析包（150人次） |  |  | T | 2400
标段16 | 1601 | 血细胞分析用稀释液 |  | 20L | 箱 | 180 | 适用于希森美康XT-4000i全自动血球分析仪
| 1602 | 血细胞分析用溶血剂SLS |  | 5L | 箱 | 8
| 1603 | 血细胞分析用溶血剂 FBA |  | 5L | 箱 | 32
| 1604 | 血细胞分析用溶血剂 4DL |  | 5L | 箱 | 32
| 1605 | 血细胞分析用染色液4DS |  | 42ml*3 | 盒 | 15
| 1606 | 血细胞分析用清洗液 |  | 50ml | 瓶 | 21
| 1607 | 血细胞分析仪质控品 |  | 4.5ml或1.5ml*3 | 瓶 | 24
标段17 | 1701 | 血细胞分析用稀释液M-5D |  | 20L×1 | 箱 | 21 | 适用于迈瑞BC5800血球分析仪
| 1702 | M-5探头清洁液 |  | 50ml×1 | 瓶 | 2
| 1703 | 血细胞分析用溶血剂M-58LEO（I） |  | 1L×4 | 箱 | 3
| 1704 | 血细胞分析用溶血剂M-58LEO（II） |  | 500ml×4 | 箱 | 1
| 1705 | 血液细胞分析仪用溶血剂M-58LH |  | 500ml×4 | 箱 | 3
| 1706 | 血液细胞分析仪用溶血剂M-58LBA |  | 1L×4 | 箱 | 4
| 1707 | BC5800血细胞分析仪质控物（光学法） |  | 3 ml | 支 | 6
| 1708 | 血细胞分析用溶血剂M-68LB |  | 4L×1 | 箱 | 32 | 适用于迈瑞BC6800血球分析仪
| 1709 | 血细胞分析用溶血剂M-68LH |  | 1L×4 | 箱 | 10
| 1710 | 血细胞分析用稀释液DS |  | 20L×1 | 箱 | 60
| 1711 | 血细胞分析用溶血剂M-68LD |  | 4L×1 | 箱 | 10
| 1712 | 血细胞分析用染色液 M-68FD DYE |  | 48ml×1 | 盒 | 17
| 1713 | BC6800血细胞分析仪质控物（光学法） |  | 4.5ml | 瓶 | 24
标段18 | 1801 | 新型冠状病毒核酸试剂 |  |  | T | 6000 | 适用于罗氏LC480Ⅱ扩增仪，上海之江提取仪，按需提供试剂配套提取试剂
| 1802 | HBV-DNA |  |  | T | 2000
| 1803 | 病毒采样管 |  |  | T | 6000
标段19 | 1901 | 新型冠状病毒核酸试剂(一步法） |  |  | T | 3000 | 适用于罗氏LC480Ⅱ扩增仪，按需提供病毒采样管及一次性耗材，能在2小时内出结果。
标段20 | 2001 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM 、IgG抗体检测试剂盒（金标法） |  |  | T | 10000 | 不包含总抗体
标段21 | 2101 | 一次性使用真空采血管3.2%柠檬酸钠 |  |  | 支 | 19800 | 提供一定数量的样品供评标委员会评判，按需配送一次性静脉采血针（康德莱）0.7*25 TW
| 2102 | 一次性使用真空采血管肝素锂 |  |  | 支 | 500
| 2103 | 一次性使用真空采血管3.8%柠檬酸钠 |  |  | 支 | 1500
| 2104 | 一次性使用真空采血管EDTA.K2 |  | 2毫升 | 支 | 131400
| 2105 | 一次性使用真空采血管EDTA.K2 |  | 5毫升 | 支 | 500
| 2106 | 一次性使用真空采血管促凝剂 |  |  | 支 | 158400
| 2107 | 一次性使用真空采血管分离胶 |  |  | 支 | 11000
标段22-标段34：1.适用于雅培i2000、贝克曼DXI800、安图A2000、安图A2000 PLUS全自动免疫分析仪；2.试剂价格包含项目检测时所需清洗液、反应杯、定标液等。
标段22 | 2201 | 雌二醇（E2） |  |  | T | 5500
| 2202 | 卵泡刺激素（FSH） |  |  | T | 2500
| 2203 | 促黄体生成素（LH） |  |  | T | 3500
| 2204 | 睾酮（TTE） |  |  | T | 2800
| 2205 | 孕酮（PGN） |  |  | T | 5400
| 2206 | 泌乳素（PRL） |  |  | T | 3400
| 2207 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒（DHEA-S） |  |  | T | 2000
| 2208 | 性激素结合球蛋白测定试剂盒 |  |  | T | 300
标段23 | 2301 | 前列腺特异抗原测定试剂盒(化学发光法) |  |  | T | 7600
| 2302 | 游离前列腺特异抗原测定试剂盒(化学发光法) |  |  | T | 5000
| 2303 | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法) |  |  | T | 17100
| 2304 | 癌胚抗原测定试剂盒(化学发光法) |  |  | T | 11900
| 2305 | 糖类抗原19-9定量检测试剂盒（化学发光法） |  |  | T | 14000
| 2306 | 癌抗原15-3定量检测试剂盒（化学发光法） |  |  | T | 7200
| 2307 | 糖类抗原125检测试剂盒（化学发光法） |  |  | T | 11100
| 2308 | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光法) |  |  | T | 8000
标段24 | 2401 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（SCC） |  |  | T | 14100
| 2402 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（CY211） |  |  | T | 8000
| 2403 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（Pro-GRP） |  |  | T | 7500
| 2404 | 人附睾蛋白4测定 |  |  | T | 500
标段25 | 2501 | 神经元特异性烯醇化酶 |  |  | T | 9800
| 2502 | 糖类抗原CA724 |  |  | T | 8000
| 2503 | 糖类抗原CA50 |  |  | T | 9800
| 2504 | 糖类抗原CA242 |  |  | T | 6000
标段26 | 2601 | HBsAg |  |  | T | 8000
| 2602 | HBsAb |  |  | T | 8000
| 2603 | HBeAg |  |  | T | 8000
| 2604 | HBeAb |  |  | T | 8000
| 2605 | HbcAb |  |  | T | 8000
| 2606 | HbcAb-IgM |  |  | T | 8000
标段27 | 2701 | 丙型肝炎病毒IgG |  |  | T | 9200
| 2702 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体 |  |  | T | 9300
| 2703 | 梅毒螺旋体抗体 |  |  | T | 9200
| 2704 | 甲型肝炎病毒IgM测定 |  |  | T | 4200
| 2705 | 戊型肝炎病毒IgM测定 |  |  | T | 4200
| 2706 | 乙肝表面抗原 |  |  | T | 500
标段28 | 2801 | 醛固酮检测 |  |  | T | 800
| 2802 | 肾素检测 |  |  | T | 800
| 2803 | 血管紧张素Ⅱ |  |  | T | 800
| 2804 | 人皮质醇检测 |  |  | T | 500
| 2805 | 促肾上腺皮质激素 |  |  | T | 500
标段29 | 2901 | 透明质酸 |  |  | T | 200
| 2902 | 层粘连蛋白 |  |  | T | 200
| 2903 | Ⅲ型前胶原N端肽 |  |  | T | 200
| 2904 | Ⅳ型胶原 |  |  | T | 200
标段30 | 3001 | 胰岛素定量检测 |  |  | T | 300
| 3002 | C-肽定量检测 |  |  | T | 300
标段31 | 3101 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒（化学发光法） |  |  | T | 800
标段32 | 3201 | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) |  |  | T | 12800
| 3202 | 总甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) |  |  | T | 9500
| 3203 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) |  |  | T | 9500
| 3204 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) |  |  | T | 12800
| 3205 | 人促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法) |  |  | T | 12800
| 3206 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法) |  |  | T | 9500
| 3207 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  | T | 7200
| 3208 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法) |  |  | T | 7200
标段33 | 3301 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒 |  |  | T | 1200
| 3302 | 肠道病毒71抗体检测试剂盒 |  |  | T | 500
| 3303 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒 |  |  | T | 1200
| 3304 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒 |  |  | T | 1200
| 3305 | 嗜肺军团菌IgM抗体检测试剂盒 |  |  | T | 1200
| 3306 | 柯萨奇病毒IgM抗体检测试剂盒 |  |  | T | 1200
| 3307 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM 抗体检测试剂盒 |  |  | T | 4000
| 3308 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG 抗体检测试剂盒 |  |  | T | 4000
标段34 | 3401 | 维生素B12测定试剂盒 |  |  | T | 300
| 3402 | 叶酸测定试剂 |  |  | T | 300
| 3403 | 促红细胞生成素测定试剂盒 |  |  | T | 300
| 3404 | 铁蛋白测定试剂盒 |  |  | T | 300
| 3405 | 内因子抗体测定试剂盒 |  |  | T | 300
| 3406 | 可溶性转铁蛋白受体测定试剂盒 |  |  | T | 300
标段35 | 3501 | TCT沉降法试剂 |  |  | T | 3000 | 1.适用于海世嘉CellTake4800染色制片机；2.试剂价格包含细胞保存液、一次性取样刷、移液器及枪头、稀释液提取液等细胞处理液、载玻片、盖玻片、巴氏染液、HE染色用苏木素染液等

## （附件九）202001检验及病理部分医用耗材投标报价单
附件九：
202001检验及病理部分医用耗材投标报价单
标段号 | 序号 | 品名 | 厂家（品牌） | 规格型号 | 单位 | 每单位投标价（元） | 预期用量系数 | 分项总价（元） | 注册证产品名称 | 阳光采购代码 | 计量 单位 | 包装规格 | 备注
XXX | XXX | XXX |  |  | X |  | X | #VALUE!
0
0
0
0
0
| 标段投标总价 | [6 empty] | #VALUE!
说明： | 1、供应商应如实填写《投标报价单》的每一项数据，其中标段号、序号、品名、单位、预期用量系数按照附件一《招标物资清单》中的名称及顺序填写，不得修改或增减；2、每单位投标价、分项总价、标段投标总价保留小数点2位；3、分项总价=每单位投标价×预期用量系数；4、标段投标总价=各分项总价之和；5、当阳光采购平台采购计量单位与报价单中单位不一致时，请按物资清单中提供的单位进行报价。5、如投多个标段的，每标段均需单独制作《投标报价单》。
供应商（盖章）： 法人代表或授权委托人签字： 日期：