病房大楼旧梯更新情况说明

- 1、本项目为交钥匙工程，投标单位需根据现场实际情况，充分考虑所有因素。医院大楼2005年建成后使用，旧电梯2005年安装使用至今，使用楼层1-6楼，轿厢井道是砖墙结构，屋顶是电梯机房。

- 2、项目分为三个板块。

- 旧梯由投标单位拆除并回收。（需要报价）

- 符合目前验收标准所需的土建整改（井道内圈梁、门头梁、机房内主机承重梁墩、机房门及门锁、基坑整改等）及所有因施工导致的修补。（需要报价） 请投标单位自行勘测，勘测前请联系：金先生，联系电话：15381692650。

- 新电梯设备及安装验收，负责办理新电梯特种设备证，注销旧电梯特种设备使用证。

- 3、新电梯参考规格参数如下：

| - 载重 | - 1600KG |
| --- | --- |
| - 速度 | - 1.0 |
| - 楼层 | - 6/6/6 |
| - 机房 | - 有机房 |
| - 轿厢装修 | - 发纹不锈钢+三围壁扶手 |
| - 厅门材质 | - 发纹不锈钢 |
| - 质保免保 | - ≥1年 |

- 旧电梯照片：