## 总览
绍兴市上虞第二人民医院检验配套服务及耗材项目目录
标段号 | 标段名称
01 | 脑卒中项目
02 | 分子诊断试剂项目（荧光PCR）
03 | 一次性真空采血管
1.需支持完成方法学性能验证（适用时）和每年1-2次的项目仪器校准工作并提供校准报告，配套提供其他检测相关校准品和耗材等。提供仪器电子版SOP文件、中文操作手册和维修手册。支持双向lis通讯。可溯源，并提供相关资料。
2.安装要求：由销售方将货送至医院安装现场；验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准；维保及提供维保需要的相关配件。

## 目录一览表
绍兴市上虞第二人民医院检验配套服务及耗材项目一览表
标段号 | 标段名称 | 目录序号 | 目录名称 | 单位
01 | 脑卒中项目 | B001 | 载脂蛋白E | ml
01 | 脑卒中项目 | B002 | 缺血修饰白蛋白 | ml
01 | 脑卒中项目 | B003 | 纤维蛋白原降解产物 | ml
01 | 脑卒中项目 | B004 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇 | ml
01 | 脑卒中项目 | B005 | 脂蛋白a | ml
01 | 脑卒中项目 | B006 | 游离脂肪酸测 | ml
01 | 脑卒中项目 | B007 | 糖化血清蛋白测定试剂盒 | ml
01 | 脑卒中项目 | B008 | 血管紧张素转化酶 | ml
02 | 分子诊断试剂项目（荧光PCR） | B005 | 甲型流感病毒、乙型流感病毒、新型冠状病毒2019-nCov核酸检测 | T
02 | 分子诊断试剂项目（荧光PCR） | B006 | 六项呼吸道病原菌核酸检测 | T
03 | 一次性真空采血管 | B007 | 塑料促凝剂管 5ml | 支
03 | 一次性真空采血管 | B008 | 塑料分离胶促凝管 5ml | 支
03 | 一次性真空采血管 | B009 | 无添加剂管 5ml | 支
03 | 一次性真空采血管 | B010 | 塑料肝素锂管 5ml | 支
03 | 一次性真空采血管 | B011 | 塑料血凝管 3ml | 支
03 | 一次性真空采血管 | B012 | 塑料血常规管 2ml | 支
03 | 一次性真空采血管 | B013 | 塑料血常规管 2ml | 支
03 | 一次性真空采血管 | B014 | 玻璃长血沉管 1.6ml | 支